








Świeszyno, 21.11.2025 r.
Gmina Świeszyno
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

76-024 Świeszyno 71
dot. oświadczenia o zapewnieniu dostawy wody i odbiorze ścieków bytowych oraz warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku wielorodzinnego w m. ZegrzePomorskie , dz. nr 53/4  
Zwracam się z wnioskiem o wydanie oświadczenia o zapewnieniu:

-
dostawy wody na cele bytowe w ilości:

Qdśr =

18 720 [dm3/d]

Qdmax =
22,46 [m3/d]

Qhmax = 
0,44 [l/s]

-
dostawy wody na cele p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru  - hydrant zewnętrzny DN80mm szt. 2, wymagany przepływ w sieci wodociągowej 20 [l/s]
-
odbioru ścieków bytowych w ilości:

Qdśr = 

18,72 [m3/d]

dla potrzeb projektowanego budynku wielorodzinnego w m. Zegrze Pomorskie na działce nr 53/4, Gmina Świeszyno.

Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe  i ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem nr 1.
W celu spełnienia wymagań p.poż. wymagane jest ochrona budynku za pomocą 2 szt.  hydrantów naziemnych DN80 mm zlokalizowanych w rejonie projektowanego budynku.

