RIG.271.57.02.2015/BW                               Świeszyno, dnia  ….. października 2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie instalacji gazu do projektowanego kotła i kuchenki gazowej dla pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w piwnicy   budynku mieszkalno     – usługowego – świetlica wiejska w Strzekęcinie”.

- Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie instalacji gazu, c.o.,  oraz dostawa i montaż kotła i kuchenki gazowej w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego   - świetlica wiejska w  Strzekęcinie.

  - Lokalizacja inwestycji:

Budynek, w którym należy wykonać przedmiot zamówienia zlokalizowany jest 
w Strzekęcinie nr 27, gm. Świeszyno. Jest to budynek  mieszkalny, wielorodzinny, 3 kondygnacyjny, podpiwniczony. W części piwnicy oraz dobudowanych pomieszczeniach parterowych funkcjonuje świetlica wiejska.

  - Zakres przedmiotu zamówienia:

- Likwidacja istniejącego kotła c.o. na paliwo stałe;

- Montaż nowego kotła opalanego gazem dla c.o. i c.w.;

- Montaż kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym;

- Instalacja gazu zasilana z istniejącej instalacji niskiego ciśnienia w budynku;

- Podłączenie do nowego kotła istniejącej instalacji c.o. i c.w.

- Instalacja c.o.

Ponad to:

- Rozruch kotła;

- Odbiór przez kominiarza oraz dostarczenie zamawiającemu pozytywnej opinii kominiarskiej;

- Dokonanie odbioru i uczestniczenie w czynnościach kontrolnych szczelności i napełnienia paliwem gazowym instalacji przez PSG Sp. 
z o.o.(Zakład Gazowniczy);

- Montaż i ustawienie parametrów pogodowego regulatora temperatury;

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Treść i forma w uzgodnieniu 
z zamawiającym;

- Prace remontowe w zakresie mającym na celu przywrócenie miejsca pracy do stanu pierwotnego, tzn. „zakrycie” powstałych bruzd oraz pomalowanie miejsc prowadzenia prac;

- Konserwacja urządzeń.

- Nadzór kierownika budowy

Za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia uważa się instalację prawidłowo pracującą.

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3.

- Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2015r.

- Kryterium wyboru oferty:

- Cena  -  waga  60%  (max. 60 pkt.)

- Konserwacja w trakcie okresu gwarancji  - waga  20%  (max. 20 pkt.)

- Termin Gwarancji – dłuższa niż 24 miesięcy (nie dłuższa jednak niż 48 miesiące)  – waga 20 % (max. 20 pkt.)

- Max. suma punktów do osiągnięcia 100.

  - Sposób wyliczenia punktów:

  - W kryterium cena punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x   100  x 60%

cena badanej oferty

gdzie:
- stosowana punktacja:   0  - 60 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

  - Konserwacja w trakcie okresu gwarancji  - waga  20%  (max. 20 pkt.)

- konserwacja raz na rok 		     –  10 pkt.

- konserwacja raz na pół roku	     –  20 pkt.

Konserwacja obejmuje między innymi:

- Kontrolę ogólnego stanu instalacji i urządzeń;

- kontrolę wizualną i sprawdzenie działania instalacji i urządzeń;

Ponad to w przypadku pieca:

- sprawdzenie szczelności wewnętrznego gazowego zaworu odcinającego;

- sprawdzenie stopnia zabrudzenia przestrzeni palnika i wymiennika ciepła;

- sprawdzenie sprawności i bezpieczeństwa odprowadzenia spalin;

- sprawdzenie przecieków i stopnia zakamienienia płytowego wymiennika ciepła;

- sprawdzenie właściwych ustawień sterownika;

- sprawdzenie poprawności pracy urządzenia

- czyszczenie wymiennika

- czyszczenie palnika

- sprawdzenie natężenia przepływu ciepłej wody użytkowej

W przypadku kuchenki:

- Przeczyszczenie zaworów, przez które przechodzi gaz, dysz, odrdzewienie ich, a także sprawdzenie czy wąż nie jest uszkodzony;

- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej;

  - W kryterium gwarancja - dłuższa niż 24 miesięcy (nie dłuższa jednak niż 48 miesiące) punkty zostaną naliczane w następujący sposób:

- gwarancja 24 m-cy		 –  0 pkt.

- gwarancja 36 m-cy		 – 10 pkt.

- gwarancja 48 m-cy		 – 20 pkt.

Pod pojęciem gwarancji zamawiający rozumie gwarancję na wykonane roboty oraz na dostarczone urządzenia tj. piec i kuchenkę gazową oraz spełnienie następujących warunków.

- zapewnienie bezpłatnej naprawy w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad produktu powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie;

- rozpatrzenie reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wad. W przypadkach szczególnych rozpatrzenie reklamacji w terminie do 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia;

- Kupujący ma prawo domagać się wymiany sprzętu na wolny od wad lub zwrotu zapłaconej ceny jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, której na podstawie orzeczenia serwisanta nie można usunąć.

  - Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia  …….listopada 2015r. godz. 11:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 
76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.

- pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 
76-024 Świeszyno

Oferta należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Wykonanie instalacji gazu do projektowanego kotła i kuchenki gazowej dla pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w  piwnicy budynku mieszkalno – usługowego– świetlica wiejska w Strzekęcinie”.

Nie otwierać przed dniem …………listopada 2015 r. godz. 11:00.

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytoryczne po terminie otwarcia. 
W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

- Warunki płatności;

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej

faktury.

- Osoba do kontaktu:

W sprawach merytorycznych:

Ewa Zinowska – Suska – inspektor ds. inwestycji i drogownictwa,

tel. 94 31 60 139, 94 31 60 120, email e.suska@swieszyno.pl

W sprawach zamówień publicznych:

Beata Wojciechowska – inspektor ds. zamówień publicznych,

tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, email b.wojciechowska@swieszyno.pl

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  - Ofertę należy złożyć w oznakowanej kopercie w terminie wskazanym 
w zapytaniu (termin oznacza dzień i godzinę wskazaną w zapytaniu).

  - Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

  - Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia

  - Rozliczenie następuje tylko w PLN.

  - Termin związania ofertą – 30 dni.

Do oferty należy załączyć:

- Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznikiem nr 1.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, że wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na montażu pieca gazowego dwufunkcyjnego z programatorem oraz wykonaniu instalacji gazowej stalowej o połączeniach gwintowych o śr.20mm na ścianach budynków.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

NIP

Regon

Nr rachunku bankowego

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów……………………………………….

tel………………………………………….. e-mail………………………………………….

- W kryterium cena:

Cena ofertowa brutto …………………………………………………PLN

słownie złotych:………………………………………………………………………..

- Konserwacja w trakcie okresu gwarancji

- Konserwacja raz na rok 	        –  10 pkt.

- Konserwacja raz na pół roku     –  20 pkt.

Proszę zaznaczyć właściwą opcję.

- W kryterium czas gwarancji:

- gwarancja 24 m-cy		 – 0 pkt.

- gwarancja 36 m-cy		 – 10 pkt.

- gwarancja 48 m-cy		 – 20 pkt.

Proszę zaznaczyć czas gwarancji.

Ponadto:

- Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem wszelkie informacje  konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;

- Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………..			   ………………………………..

Miejscowość i data                                                podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

Załącznik Nr 1

………………………………  					                     ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)							(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA;

Składając ofertę na:

„Wykonanie instalacji gazu do projektowanego kotła i kuchenki gazowej dla pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w  piwnicy budynku mieszkalno – usługowego– świetlica wiejska w Strzekęcinie”.

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).

……………………………………………… 
        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik Nr 2

PROJEKT UMOWY

W dniu ………………… 2015r.  w Świeszynie pomiędzy

Gminą Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno ,

reprezentowaną przez:

Ewę Korczak-   Wójta Gminy Świeszyno,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anity Wietrzyckiej

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą,

w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) oraz Zarządzenie nr 445/VI/2014 z dnia 16.04.2014 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro obowiązujących w Urzędzie Gminy Świeszsyno została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn:

„Wykonanie instalacji gazu do projektowanego kotła i kuchenki gazowej dla pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w  piwnicy budynku mieszkalno – usługowego – świetlica wiejska w Strzekęcinie”.

- Przedmiot umowy został określony w dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowę  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) oraz zapytaniu ofertowym. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w poprzednim zdaniu, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści ww. dokumentów.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

    - urządzenie terenu prowadzenia prac tj. wykonanie przyłączeń mediów dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej w razie konieczności,

    - utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku.

    - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem niniejszej umowy.

    - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

    - wykonanie instrukcji eksploatacji, instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowej oraz tablic informacyjnych w uzgodnieniu z zamawiającym , wg. potrzeb.

    - skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym:

  - dokumentacja techniczna powykonawcza,

  - kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny zmianami (jeśli wystąpią) uzgodnionymi z projektantem,

  - inwentaryzacja geodezyjna,

  - atesty, aprobaty i certyfikaty,

  - protokoły prób i badań,

  - karty gwarancyjne.

Zawartość i sposób wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z zamawiającym.

    - Wykonawca będzie się podporządkowywał zaleceniom Zamawiającego

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących terminach:

- rozpoczęcie robót ustala się z dniem podpisania niniejszej umowy,

- zakończenie robót objętych umową 15.12.2015r.

- Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzień zakończenia odbioru końcowego robót.

- Wykonawca ma prawo do żądania zmian terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie terminu stanowi konsekwencję złego wykonania umowy:

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- warunków pogodowych uniemożliwiających terminowe wykonanie umowy, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

- Zmiany terminu wprowadza się aneksem do umowy pod rygorem nieważności. Strony wykluczają możliwość dorozumianego przedłużenia terminu wykonania umowy.

§ 3

- Inspektor nadzoru sprawdzać będzie jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości materiałów (np. brak atestów, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zabronić wbudowania takich materiałów, a wykonane elementy robót nakazać rozebrać i wykonać ponownie w sposób odpowiadający normom jakościowym na koszt Wykonawcy. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe związane z wadliwie wykonanymi robotami obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowiązek okazania badań, atestów planowanych do użycia lub użytych materiałów w ciągu 48 godzin od wezwania.

- Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadomienia Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciągu 24 godzin po ich wykryciu nie czekając na odbiory robót.

- Sprawdzanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.

- Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych wypadkach - odrębnym pismem.

- Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie są niezbędne do wykonania robót zgodnie z umową i projektem budowlanym, które nie rozszerzają zakresu rzeczywistego robót lub usunięcia wad w tych robotach. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

- Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robót wpisem do dziennika budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robót w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości odbiorowej.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązków Kierownika budowy oraz kopie posiadanych uprawnień budowlanych wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, a także plan BIOZ jeżeli na podstawie przepisów Prawa budowlanego jest on wymagany.

§4

- Wykonawca oświadcza że:

    - zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem wykonania zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń, Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie,

    - posiada umowę ubezpieczenia ważną w okresie od podpisania umowy do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego,

    - posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych niniejszą umową;

    - wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego podwykonawców w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót będących jej przedmiotem;

    - jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;

    - znany jest mu teren prowadzenia prac z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia;

    - terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu cały Przedmiot umowy;

    - zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia pozytywnego odbioru całości prac przez Zamawiającego;

    - nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko wykonuje przedmiot umowy.

- Wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji robót i powstałe w związku z ich wykonywaniem lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy w obrębie terenów stanowiących własność Zamawiającego lub osób trzecich obciążają Wykonawcę na zasadzie ryzyka.

- W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na własny koszt.

- Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszym trybem postępowania.

§5

- Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia, oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na własne ryzyko do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały Wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót.

- Wykonanie umowy przy pomocy podwykonawców wymaga uprzedniego aneksowania umowy o warunki realizacji umowy przez podwykonawców.

§8

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu (wynagrodzenie ryczałtowe) i wynosi: …………………………..zł brutto.(słownie złotych: ………………………………).

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół bezusterkowego odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust.1 obejmuje: robociznę, materiały, usługi i sprzęt  użyte przez Wykonawcę do wykonania całego zakresu rzeczowego robót określonego w §1 oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją robót określonych niniejszą umową.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

- Strony wyłączają możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2 Kc.

§9

- W trakcie trwania umowy będą dokonywane następujące odbiory:

1) odbiór końcowy,

2) odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

- Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy współudziale Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokołu odbioru robót podpisanego przez strony umowy.

- O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie.

- Gotowość do końcowego odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przeprowadzi przewidziane przepisami prawa próby i sprawdzenia techniczne dotyczące przedmiotu umowy.

- Odbiorem końcowym objęty jest cały zakres rzeczowy robót objęty przedmiotem umowy opisany w §1. Odbiór końcowy robót polegać będzie na statecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót.

- Wykonawca dostarczy w dniu odbioru, jako załączniki do protokołu niezbędne dokumenty związane z wykonanymi robotami takie jak: aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, protokoły prób i sprawdzeń technicznych, dokumenty gwarancyjne, zaświadczenia właściwych organów oraz:

- pisemne oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,

- kopie rysunków, szkiców wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem (osobą sprawującą nadzór autorski),

- pisemne oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu i uporządkowaniu placu budowy.

- Jeżeli w trakcie końcowego odbioru robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający przerywa czynności odbiorowe i wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu wznowienia czynności odbioru końcowego robót. W terminie czterech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o fakcie usunięcia usterek Zamawiający podejmuje czynności ponownego odbioru końcowego robót.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się do usunięcia lub nieusuniętych Zamawiający może stosownie do swego wyboru:

- Obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę,

- żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady znacznie utrudniają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- żądać wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji,

- odstąpić od umowy jeżeli po ponownym odbiorze występują wady określone w pkt. c.

- Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony przed upływem okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokólarnego usunięcia tych wad.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej-protokołu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

§10.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary pieniężne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu niezależnie od zawinienia kary:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie robót,

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady –w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę – 500zł;

- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto,

- za niezgłoszenie Zamawiającemu podwykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;

- za brak zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której dotyczy zapłata;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdą nieterminową zapłatę,

- Kary pieniężne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.

- Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§11

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi ……….. miesięcy.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne robót, stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt występujących w okresie gwarancji wad odnoszących się do przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający, niezależnie od naliczenia kar, może zlecić ich usunięcie innym osobom na koszt Wykonawcy.

- O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia.

- Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zgłoszenia do usunięcia wady.

- Szczegółowe określenie warunków gwarancji zawarte zostało w formularzu karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do umowy. Do rękojmi za wady zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu nie wyłącza możliwości stosowania uprawnień z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie.

§12

- Oprócz przypadków określonych zgodnie z art.656§1 Kodeksu cywilnego oraz wskazanych w umowie, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął faktycznie robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni  od dnia podpisania umowy i nie podejmuje ich pomimo dwukrotnego wezwania na piśmie do rozpoczęcia robót;

- wykonawca przerwał realizację robót i przerwa z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 7 dni roboczych;

- jeżeli pomimo uprzednich, dwukrotnych i pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne;

- w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada umowie lub obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), a Wykonawca nie wykonał tych robót ponownie zgodnie z umową, obowiązującymi normami oraz STWiORB;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego niemożna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania danej części umowy,

- Zamawiającemu przedłożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, a nie została ogłoszona upadłość Wykonawcy z powodu braku środków na jej przeprowadzenie,

- wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;

- wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego doszło do zajęcia rachunku bankowego, wierzytelności i innych praw majątkowych wykonawcy przysługujących od Zamawiającego,

- Zamawiający powziął informację o realizowaniu robót przez Podwykonawców, niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

- z powodu utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z warunkami umowy,

- Zamawiający nie wywiązuje się z umownych warunków zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia  od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- Wykonawca zgłosi do odbioru roby przerwane oraz roby zabezpieczone, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy materiały własne, sprzęt oraz urządzenia zaplecza prze niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany jest do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- Rozliczenia wzajemnych należności w tym naliczonych kar umownych.

§13

- Zmiana nieistotnych postanowień przedmiotowej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Pod rygorem nieważności strony mogą dokonać zmiany istotnych warunków umowy   w formie pisemnej w przypadkach określonych w umowie.

- Ewentualne oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony mogą składać sobie wzajemnie ze skutkiem na przyszłość lub ze skutkiem od dnia podpisania umowy stosownie do treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§14

Integralną częścią niniejszej umowy są zapisy zawarte w dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej, umowy lub oferty wykonawcy, o treści zobowiązania pomiędzy stronami rozstrzyga następująca kolejność dokumentów: umowa, dokumentacja projektowa i oferta.

§15

- Strony ustalają, że do rozpatrzenia spraw spornych wynikających z niniejszej umowy, a także w sporach z udziałem podwykonawców jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Obowiązkiem wykonawcy jest występowanie do Zamawiającego o aneksowanie umowy w zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy lub adresu do korespondencji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany, pod rygorem uznania za skuteczne wobec Wykonawcy doręczeń korespondencji w tym oświadczeń woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany w tej umowie przy odpowiednim zastosowaniu w stosunkach między stronami przepisów art. 131, 133, 135, 136, 138 i 139 Kpc.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						 WYKONAWCA

…………………………………..                                  …………………………………..

KONTRASYGNATA

…………………………………..

Załącznik nr 1 do umowy

Formularz karty gwarancyjnej

Karta gwarancyjna sporządzona w dniu …………….roku w siedzibie zamawiającego, przy współudziale:

Zamawiającego - Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno, Świeszyno 71

Wykonawca - ………………………………………………………………………………………..

W oparciu o umowę nr ….................. z dnia ........................................................

Data odbioru końcowego: …………………………….rok.

Przedmiot umowy:

- Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji i umowy:

Przedmiotem gwarancji są roboty polegające na wykonanie instalacji gazu, c.o.,  oraz montaż kotła i kuchenki gazowej w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego  - świetlica wiejska w  Strzekęcinie.

Pod pojęciem gwarancji zamawiający rozumie gwarancję na wykonane roboty oraz na dostarczone urządzenia tj. piec i kuchenkę gazową oraz spełnienie następujących warunków.

Ogólne warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany niewadliwie, zgodnie z  obowiązującym prawem  i ww.  umową.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancji.

- Okres gwarancji wynosi ……. m-cy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Szczegółowe warunki gwarancji:

- zapewnienie bezpłatnej naprawy w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad produktu powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie;

- Kupujący ma prawo domagać się wymiany sprzętu na wolny od wad lub zwrotu zapłaconej ceny jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, której na podstawie orzeczenia serwisanta nie można usunąć.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do:

- sunięcia na własny koszt ujawnionych wad. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- wymiany sprzętu na wolny od wad lub zwrotu zapłaconej ceny jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, której na podstawie orzeczenia serwisanta nie można usunąć.

- Rozpatrzenie reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wad. W przypadkach szczególnych rozpatrzenie reklamacji w terminie do 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia;

- Termin usuwania wad.

- Jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie budynku w ciągu 1 doby,

- Pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, niedużej jednak niż w ciągu 7 dni.

- Jeżeli  wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- Siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

- Normalnego zużycia budynku lub jego części,

- Szkód wynikłych z wyłącznej winy Zamawiającego, a szczególnie  konserwacji i użytkowania budynku w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania obiektu do użytkowania.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie do 7 dni od daty jej ujawnienia,

- Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

Załączniki:

  - ……………………………….

  - ………………………………

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji 					Przyjmujący gwarancję

…………………………					…………………………………