GMINA ŚWIESZYNO[image: image1.jpg]




Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński
tel. 94 316 01 20, fax 316 14 91 www.swieszyno.pl,  gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

RIG.271.81.02.2015/BW                                    Świeszyno, dnia 9 grudnia 2015r 
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na wykonywanie usługi pn: 
„Opróżnianie studzienek i przepompowni ścieków oraz czyszczenie przewodów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, a także komór przepompowni ścieków wysokociśnieniowym sprzętem specjalistycznym.”
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

· opróżnianiu studzienek ściekowych oraz przepompowni ścieków i przewóz ścieków do punktu zlewnego na odległość do 15 km, 

· czyszczeniu przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych,     czyszczeniu komór przepompowni ścieków o głębokości do 8 m, licząc od poziomu gruntu. 

Usługi zlecane będą na bieżąco, według potrzeb zamawiającego. 
2.1 Warunki udziału w postępowaniu 
Aby przystąpić do niniejszej procedury wykonawca musi posiadać uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie na terenie Gminy Świeszyno, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001r. nr 62 poz. 628) oraz następujący sprzęt:

· do transportu ścieków – wóz asenizacyjny o pojemności minimum 10 m3 ;

· sprzęt specjalistyczny do czyszczenia przewodów sieci kanalizacyjnej i komór przepompowni ścieków – wóz asenizacyjny dwukomorowy z funkcją ssania 
i tłoczenia, wyposażony w pompę wytwarzającą ciśnienie minimum 150 bar 
i wąż ciśnieniowy o przekroju minimum 25 mm z głowicami do czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej o przekroju do 300 mm, co potwierdza złożeniem oferty (Oświadczenie - załącznik nr 3).
3. Termin realizacji zamówienia

Zakończenie realizacji zadania do 31.12.2017 r.
4. Kryterium wyboru oferty:

Cena -  100%


                    cena najniższa spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x      100  x 100
                                                        cena badanej oferty  
5. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia 21 grudnia 2015r. godz. 12:00.
Dopuszcza się złożenie oferty:

· osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno, Biuro Interesanta, parter.

· pocztą na  adres Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno, Biuro Interesanta, parter.
Oferta należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

	„Opróżnianie studzienek i przepompowni ścieków oraz czyszczenie przewodów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, a także komór przepompowni ścieków wysokociśnieniowym sprzętem specjalistycznym.”

Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2015r. godz. 12:00.


W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytoryczne po terminie otwarcia.

W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.
O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.
UWAGA:
Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny. 
6. Warunki płatności;

Płatność dokonywana będzie za wykonane zlecenie, na podstawie protokołu odbioru i wystawionej faktury.

Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury za wykonane zlecenie cząstkowe. W przypadku złożenia błędnej faktury termin płatności liczony będzie od dnia złożenia u zamawiającego poprawionej faktury. 
7. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Beata Wojciechowska – inspektor ds. zamówień publicznych, 

tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, b.wojciechowska@swieszyno.pl
8. Sposób przygotowania oferty: 
a. Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.

b. Wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę.

c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
d. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do niniejszego zapytania ofertowego.

e. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę oraz zapisaną datą naniesienia zmiany.

f. Ofertę należy złożyć w oznakowanej kopercie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym (termin oznacza dzień i godzinę wskazaną w zapytaniu).

g. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

h. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.

i. Rozliczenie następuje tylko w PLN.

j. Termin związania ofertą – 30 dni.
Do oferty należy załączyć:
a. Formularz Ofertowy - załącznik nr 1.

b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2.

c. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym wymienionym w pkt. 2.2 przedmiotowego zapytania - załącznik nr 3.

d. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Załącznik nr 1 Do zapytania cenowego
Znak sprawy…………




miejscowość, data…………

Gmina Świeszyno 

Świeszyno 71

76-024 Świeszyno
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa:………………………………………………………………………………..

Siedziba:………………………………………………………………………………

Numer tel/fax..:…………………………………………………………………………….

REGON:……………………………………………………………………………….

NIP:…………………………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu:………………………….……………………………………….
Numer tel, fax., adres e-mail:……………………………………………………….

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia polegający na:
„Opróżnianie studzienek i przepompowni ścieków oraz czyszczenie przewodów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, a także komór przepompowni ścieków wysokociśnieniowym sprzętem specjalistycznym.”
Za cenę ofertową brutto …..................zł/1 m3  PLN słownie złotych:………………………………………………………………………....................... za opróżnianie studzienek i przepompowni ścieków oraz wywóz do punktu zlewnego na odległość do 15 km wozem asenizacyjnym o pojemności …...........................…….m3 
Za cenę ofertową brutto …..................... zł/ 1 godzinę słownie złotych:……………………………………………………………………….. pracy wozu asenizacyjnego dwukomorowego z funkcją ssania i tłoczenia, wyposażonego w pompę wytwarzającą ciśnienie ……...…bar i wąż ciśnieniowy o przekroju ……….. mm z głowicami do czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej o przekroju do ………….. mm. 
Ponadto informuję/informujemy że:

1. Zapoznałem(liśmy) się z opisem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na określonych przez Zamawiającego warunkach.

2. Zdobyłem/liśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i realizacji zamówienia.

3. Oferowana powyżej cena obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

4. Akceptuję /emy warunki płatności.

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

        ………………………………..


   ………………………………..

Miejscowość i data                                                podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy
Załącznik nr 2  Do zapytania cenowego
………………………………  




                     ……………………………                

(nazwa i adres wykonawcy)






(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA;
Składając ofertę na:
„Opróżnianie studzienek i przepompowni ścieków oraz czyszczenie przewodów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, a także komór przepompowni ścieków wysokociśnieniowym sprzętem specjalistycznym.”
oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).
……………………………………………… 
        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Załącznik nr 3  Do zapytania cenowego
………………………………  




                     ……………………………                

(nazwa i adres wykonawcy)






(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę na:
„Opróżnianie studzienek i przepompowni ścieków oraz czyszczenie przewodów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, a także komór przepompowni ścieków wysokociśnieniowym sprzętem specjalistycznym.”
Oświadczam/my, że spełniam/my wszystkie warunki udziału w ww. postępowaniu określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 PZP tj.:
1) posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym tj.: 
· posiadam wóz asenizacyjny o pojemności ………… m3 ;

· posiadam wóz asenizacyjny dwukomorowy z funkcją ssania i tłoczenia, wyposażony w pompę wytwarzającą ciśnienie ………… bar i wąż ciśnieniowy o przekroju …………. mm z głowicami do czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej o przekroju do ………..mm.
4) dysponuję/emy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia.
…………………………………………………       
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

