









        Załącznik nr 1

Ogólna Charakterystyka obiektu i robót.

I. Opis techniczny

Roboty ujęte w niniejszym kosztorysie dotyczą remontu budynku remizy OSP w Mierzymiu zlokalizowanej na działce nr 93/6 obręb Mierzym Gmina Świeszyno. 
Opis obiektu i planowanych robót.
Budynek remizy wykonany w technologii tradycyjnej.

Powierzchnia użytkowa budynku: 31,58 m2

Powierzchnia zabudowy budynku: 41,31 m2

Kubatura budynku: 160,69 m3

Wysokość budynku: 5,38 m

Opis konstrukcji budynku
Fundamenty – ławy fundamentowe z cegły, kamienia i betonu. 

Ściany fundamentowe z cegły.

Mury ponad terenem z cegły ceramicznej pełnej ceramicznej gr. 42 cm i 32 cm (z izolacja termiczną ze styropianu gr. 5 cm).

Ściany działowe z cegły ceramicznej pełnej gr. 28 cm (wraz z tynkiem).

Strop drewniany belkowy, na części budynku stropodach żelbetowy z płyt korytkowych. 

Nadproża z cegły i z belek stalowych dwuteowych.  

Więźba dachowa drewniana, krokwiowo - jętkowa.

Dach dwupołaciowy pokryty blachą stalową ocynkowaną ułożoną na łatach drewnianych. Nachylenie połaci dachu 500  (kryty blachą) i połaci stropodachu 30 (pokrycie papowe na płytach żelbetowych).

Elewacje – tynki cienkowarstwowe na warstwie izolacji termicznej (bez wyprawy).

Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne kat II.

Stolarka drzwiowa – wrota stalowe dwuskrzydłowe z drzwiami poszyte blachą.

Podłoża i posadzki betonowe.

Budynek posiada przyłącze elektryczne.

Instalacje: budynek posiada instalację elektryczna oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230 V.
II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
1. Roboty prowadzone będą przy zastosowaniu powszechnie znanych i dostępnych 

    technologii. Podczas robót zastosowane zostaną niezbędne środki zabezpieczające zgodnie 

    z obowiązującymi przepisami bhp.
2. Do wykonanie ewentualnych robót budowlanych zostanie użyty w 100% materiał

    dostarczony przez wykonawcę robót. 

3. Przewiduje się użycie następującego sprzętu technologicznego:

· piły tarczowej.

· samochodu samowyładowczego o ładowności 5,0 t,

· samochodu skrzyniowego o ładowności do 5,0 t,

· samochodu dostawczego,

· wyciągu jednomasztowego elektrycznego 0,5 t. 

4. Zakłada się transport:

· materiałów na plac rozbiórki za pomocą samochodów dostawczych o ładowności 

do 0,9 t, 

· materiału pochodzącego z robót rozbiórkowych, samochodami samowyładowczymi o

ładowności 5,0 t zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego  na odległość do 5 km,

· złomu pochodzącego z robót rozbiórkowych samochodem skrzyniowym na składowisko złomu na odległość do 15 km.

5.  Drewno pochodzące z rozbiórki więźby dachowej należy przekazać Zamawiającemu.
Zakres robót remontowych
I. Roboty rozbiórkowe:

· Rozbiórka pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej.

· Rozbiórka łacenia połaci dachu.

· Rozbiórka obróbek blacharskich pokrycia dachu z blachy i porycia papowego.

· Rozbiórka jętek więźby dachowej.

· Wykonanie otworu na schody w suficie stropu belkowego (otwór).

· Odbicie zawilgoconych i uszkodzonych tynków wewnętrznych ścian.

· Wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki.

· Wywiezienie złomu pochodzącego z rozbiórki na składowisko 

II. Roboty remontowe:

· Przedłużenie końcówek belek stropowych i krokwi – poszerzenie okapów dachu.

· Przeniesienie jętki więźby dachowej w wyższe położenie.

· Ułożenie ekranu z folii paroprzepuszczalnej na krokwiach.

· Ułożenie łat i kontrłat na krokwiach.

· Ułożenie pokrycia z blachy fałdowej powlekanej (blacha TR 40/183).

· Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej płaskiej.

· Ułożenie nowego pokrycia stropodachu z papy termozgrzewalnej gr. 4,0 mm (wierzchniego krycia). 

· Wykonanie rynien sr. 100 mm i rur spustowych śr. 80 mm z blachy ocynkowanej. 

· Wykonanie podbicia okapów z płyt osb gr. 12 mm wraz z pomalowaniem.  

· Wykonanie podbicia połaci dachowych z płyt osb gr. 12 mm na poddaszu.

· Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 10 cm na połaciach dachowych.

· Wykonanie podłogi z płyt osb gr. 22 mm na stropie belkowym.

· Wykonanie schodów drewnianych wewnętrznych z partery na poddasze budynku.

· Odgrzybienie i impregnacja zawilgoconego fragmentu muru z cegły (przez szczotkowanie i dwukrotne smarowanie preparatem solnym).

· Odtworzenie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych ścian.  

III.  Roboty malarskie wewnętrzne:

· przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania,

· malowanie emulsyjne sufitów dwa razy,

· malowanie emulsyjne ścian dwa razy,

· malowanie olejne bramy.

IV. Elewacja:

· przygotowanie i oczyszczenie powierzchni tynków zewnętrznych,

· zagruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym,

· ułożenie wyprawy elewacyjnej,

· malowanie emulsyjne powierzchni elewacji,

· wykonanie opaski z kostki polbruk gr. 6 cm o szerokości 50 cm.

V. Studnia chłonna z podłączeniem rynny:

· wykonanie studni chłonnej śr. 1000 mm i głębokości 2,0 m z kręgów wypełnionej kruszywem,

· wykonanie rurociągu z PCW śr. 100 mm w wykopie i na ścianie budynku z podłączeniem rury spustowej. 

VI. Ogrodzenie:

Wykonanie odcinka ogrodzenia z desek żelbetowych na słupkach żelbetowych o wysokości 1,50 m, 

wykonanie furtki z kształtowników i prętów stalowych o szerokości 1,0 m i wysokości 1,50 m

