INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

- Projekt Budowlany – wewnętrzna instalacja  wod-kan. gaz. , c.o.  i cwu w budynku świetlicy wiejskiej ,

- Art.20, ust. 1, pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r

(Dz.U.00.106.1126) z późniejszymi zmianami

-       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

1.0   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- Zabezpieczenie placu budowy

-     Wykonanie wykopów pod ułożenie kanałów w budynku

-     Wykonanie podsypki pod kanały i przewody

-     Montaż rur i kształtek instalacji wod-kan. co. cwu i gaz. w budynku

-     Wykonanie, czyszczenia i próby szczelności przyłączy

-     Próby szczelności instalacji  wod-kan.  gaz i c.o, cwu

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- roboty przygotowawcze i ziemne

- roboty wewnętrzne –instal. wod-kan.  gaz i c.o, cwu,

2.0	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynki

- wg  indywidualnego zagospodarowania terenu

Budowle

- wg  indywidualnego zagospodarowania terenu

- Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

Roboty budowlane prowadzone na terenie działki oznakować. Obszar

oddziaływania ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych

wewnątrz budynku. W zakresie robót sanitarnych nie występuje zagrożenie

pożarowe.

4.0	Podczas realizacji n/w robót budowlanych mogą wystąpić

przewidywane zagrożenia:

Nie występuje zagrożenie pożarowe

5.0 	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

#### Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i

przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

6.0	Środki techniczne i organizacyjne , zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych

##### Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia

zdrowia i ich sąsiedztwie:

- właściwe, zgodne z  odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc

niebezpiecznych

- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami kierującymi i

znakami właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych : straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji

Opracowała:

inż. Wanda Sterczyńska