Ogólna Charakterystyka obiektu i robót.

I. Opis techniczny

Roboty ujęte w niniejszym kosztorysie dotyczą przebudowy pomieszczeń w budynku Gimnazjum mającą na celu dostosowanie ich do potrzeb dzieci sześcioletnich i siedmioletnich.

Adres obiektu: Gimnazjum im. 27 WDPAK Świeszyno 6, 76-024 Świeszyno dz. nr 197/3 od, Świeszyno, Gm. Świeszyno.

Opis obiektu i planowanych robót.

Budynek Gimnazjum zlokalizowany jest na działce nr 197/2 obręb Świeszyno. Jest obiektem dwukondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym (strychem) częściowo podpiwniczonym. Bryła budynku przykryta jest dwupołaciowym dachem. Do głównej bryły budynku od strony

północno–wschodniej przylega sala gimnastyczna połączona z budynkiem głównym parterowym łącznikiem.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Układ nośny oparty jest na ścianach nośnych usytuowanych w osiach podłużnych i poprzecznych budynku.

Poszczególne części budynku  są zróżnicowane pod względem wysokości kondygnacji.

Przebudowie podlegają istniejące pomieszczenia kuchni, świetlicy a także pomieszczenia pomocnicze (magazyn podręczny sprzątaczek, szatnia dla personelu) oraz korytarze. Pomieszczenia do przebudowy znajdują się w głównej bryle budynku.

Zgodnie z projektem w przebudowanych pomieszczeniach powinien powstać węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, szatnia, zmieniony układ komunikacyjny. Zmianie ulegną również kuchnia a także jadalnia – świetlica.

II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

1. Roboty prowadzone będą przy zastosowaniu powszechnie znanych i dostępnych

technologii. Podczas robót zastosowane zostaną niezbędne środki zabezpieczające zgodnie

z obowiązującymi przepisami bhp.

2. Do robót remontowych zostanie użyty w 100% materiał nowy dostarczony przez

wykonawcę robót.

3. Przewiduje się użycie następującego sprzętu technologicznego:

- betoniarka 150 dm3,

- mieszarki do zapraw 3,0 m3/h,

- samochodu samowyładowczego o ładowności 5,0 t,

- samochodu skrzyniowego o ładowności 5,0 t,

- spawarki elektrycznej wirującej,

- środka transportowego – samochodu dostawczego,

- wyciągu do transportu materiałów,

- żurawia okiennego przenośnego 0,15 t.

4. Zakłada się transport:

- materiałów na plac budowy za pomocą samochodów dostawczych o ładowności

do 0,9 t,

- materiału pochodzącego z robót rozbiórkowych, samochodem samowyładowczym o ładowności 5,0 t na wysypisko komunalne na odległość do 10 km,

- złomu pochodzącego z robót rozbiórkowych na składowisko złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 10,0 km.

Zakres robót remontowych

- Rozbiórka skrzydeł drzwiowych i ościeżnic.

- Rozbiórka okładzin ściennych.

- Rozbiórka posadzek terakotowych i pcw.

- Rozbiórka części istniejących ścianek działowych i murów.

- Rozbiórka istniejącego okien w pom. nr 5 i 8 (wg rys. inwentaryzacji).

- Rozbiórka parapetów okiennych.

- Wywiezienie gruzu pochodzącego z  rozbiórki na wysypisko.

- Wykonanie nowych murów i ścian działowych.

- Montażu nowej stolarki okiennej pcw w pom. nr 2 i 4 (wg projektu architektury).

- Montaż nowych podokienników okiennych.

- Montaż nowej przeszklonej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami nr 5 i 9.

- Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.

- Wykonaniu tynków ścian.

- Wykonanie gładzi gipsowej ścian i sufitów.

- Wykonanie okładzin ściennych z glazury.

- Wykonanie posadzek terakotowych – gress.

- Wykonanie ścianki działowej z płyt HPL w pom. nr 4.

- Wykonanie zabudowy przewodów wentylacji płytami gipsowo – kartonowymi.

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów.

- Dwukrotne malowaniem lamperii na korytarz.

- Dwukrotne malowanie istniejącej stolarki drzwiowej i rur instalacyjnych.