| RIG.271.146.2017.AB | Świeszyno, dnia 04 października 2017r. |
| --- | --- |

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71,  76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia na terenie gminy Świeszyno., Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań.

2.1 Lokalizacja inwestycji:

Zadanie 1 – Niekłonice

Działki nr 6, 7, 5/1 w miejscowości Niekłonice, obręb Niekłonice, gmina Świeszyno.

Zadanie 2 – Świeszyno 2

Działka nr 661 w miejscowości Świeszyno, obręb Świeszyno, gmina Świeszyno

Zadanie 3 – Golica 1

Działka nr 1, 5/3  w miejscowości Golica, obręb Strzekęcino, gmina Świeszyno

Zadanie 4 – Golica 2

Działka nr 9/28 w miejscowości Golica, obręb Strzekęcino, gmina Świeszyno

Zadanie 5– Dunowo

Działka nr 88 w miejscowości Dunowo, obręb Dunowo, gmina Świeszyno

Zadanie 6 – Bardzlino

Działka nr 1/45 w miejscowości Bardzlino, obręb Niedalino, gmina Świeszyno

2.2 Zakres przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1

Zaprojektowanie i wykonanie 5 punktów na linii z linią napowietrzną izolowaną o długości ok. 190 m z szafką oświetleniowo rozdzielczą na fundamencie zgodnie z uzgodnieniami ze zleceniodawcą w miejscowości Niekłonice.

Zakres robót:

- linia napowietrzna oświetleniowa,

- montaż opraw z podnośnika montażowego,

-demontaż istniejącej szafki na słupie,

- montaż szafki oświetleniowo - rozdzielczej.

Gmina jest właścicielem działek, na których zlokalizowane są słupy lub posiada zgodę właścicieli działek na prowadzenie inwestycji.

Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr 5MMD/AR//6070/2017 – załącznik nr 6.

Mapa z zaznaczonym przedmiotem zamówienia w załączniku nr 5.

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu „Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej” podpisane przez osobę upoważnioną.

Zadanie 2

Zaprojektowanie i wykonanie 1 punktu na linii wraz z szafką oświetleniową w miejscowości Świeszyno.

W szczególności: budowa instalacji oświetlenia dróg w Świeszynie w ilości 1 pkt., oprawa z lampą sodową 70 W zamontowana na słupie LN, kabel min. YAKY 4x16mm2. Montaż szafki oświetleniowej.

Zakres robót:

- montaż opraw z podnośnika montażowego,

- montaż szafki oświetleniowej.

Gmina jest właścicielem działki, na której zlokalizowany jest słup. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/17/039802 z dnia 28.07.2017 r. – załącznik nr 7.

Mapa z zaznaczonym przedmiotem zamówienia w załączniku nr 5.

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu „Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej” podpisane przez osobę upoważnioną.

Zadanie 3

Zaprojektowanie i wykonanie 2 punktów na linii z linią napowietrzną izolowaną o długości ok. 150 m z szafką oświetleniową  w miejscowości Golica.

Zakres robót:

- linia napowietrzna oświetleniowa

- montaż opraw z podnośnika montażowego

- montaż szafki oświetleniowo.

Gmina posiada zgodę właścicieli działek na prowadzenie inwestycji.

Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/17/044830 z dnia 29.08.2017r. – załącznik nr 8.

Mapa z zaznaczonym przedmiotem zamówienia w załączniku nr 5.

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu „Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej” podpisane przez osobę upoważnioną.

Zadanie 4

Zaprojektowanie i wykonanie 1 punktu na linii z szafką oświetleniową w miejscowości Golica.  W szczególności: budowa instalacji oświetlenia dróg w Golicy w ilości 1 pkt., oprawy z lampą sodową 70 W zamontowaną na słupie, kabel YAKY 4x16mm2. Montaż szafki oświetleniowej oraz wysięgnika.

Zakres robót:

- montaż opraw z podnośnika montażowego,

- montaż szafki oświetleniowej.

Gmina posiada zgodę właścicieli działek na prowadzenie inwestycji.

Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/17/045543 z dnia 1.09.2017 r. – załącznik nr 9.

Mapa z zaznaczonym przedmiotem zamówienia w załączniku nr 5.

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu „Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej” podpisane przez osobę upoważnioną.

Zadanie 5

Wykonanie instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Dunowo w ilości 2 punktów opraw sodowych aluminiowych SGS103/70, zamontowanych na 2 słupach, kabel YAKXS 4x25 mm2  o długości ok. 120 m według istniejącego projektu (załącznik nr 10). Zrealizowano już wykonanie szafki oświetleniowej 1 faz. 2 obw. sterowanej zegarem astronomicznym.

Zakres prac obejmuje m.in. ułożenie kabli linii zasilającej na głębokości 0,7 m zgodnie z projektem, wykonanie przecisków przez drogę rurą DVK fi 75 mm, przy tzw. kolizjach z innymi sieciami oraz wjazdów na posesję ułożenie kabla w rurze ochronnej DVR 50mm, słupy stalowe ocynkowane o wysokości 7 m na fundamencie z wysięgnikiem 1/1 m, nawiązujące wyglądem do istniejących oraz oprawami sodowymi aluminiowych SGS103/70. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3/1 5 mm/750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Końcówki kabli we wnękach słupowych wykonać koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w słupach, na słupach powiesić tabliczki opisowe kabel-kierunkowe, laminowane.

Zakres robót:

- linia kablowa oświetleniowa,

- wykopy rowu kablowego,

- przepych pod drogą,

- posadowienie słupów oświetleniowych,

- montaż opraw z podnośnika montażowego,

- ułożenie kabla w rowie kablowych oraz wprowadzenie do słupów.

Gmina posiada zgodę właścicieli działek na prowadzenie inwestycji. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr sP/16/061901 z dnia 14.12.2016 r. Istniejąca droga, wzdłuż, której zaprojektowany jest kabel energetyczny jest drogą powiatową.

Mapa z zaznaczonym przedmiotem zamówienia w załączniku nr 5.

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną.

Zadanie 6

Likwidacja słupa energetycznego, betonowego wraz z oprawą w miejscowości Bardzlino. Mapa z zaznaczonym przedmiotem zamówienia w załączniku nr 5.

UWAGA:

Do zadań Wykonawcy należą wszelkie niezbędne uzgodnienia związane z przyłączeniem obiektów do sieci elektroenergetycznej.

Dla Zadania 1, 2, 3, 4 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu do Zamawiającego do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do wykonania projektu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po 2 egz. projektu dla zadania 1,2,3,4.

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót i sztuką budowlaną,  a także podpisaną umową.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia: do 27.12.2017r.

- Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia  10 października 2017 r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.

- pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

- Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany protokół odbioru końcowego. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie końcowego protokołu odbioru.

- Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest:

- w sprawach merytorycznych – Anna Buras – tel. 94 31 60 131

- w sprawach proceduralnych - Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120.

- Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

- Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.

- Rozliczenie następuje tylko w PLN.

- Termin związania ofertą – 30 dni.

- Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 4 – wzór umowy

Do oferty należy załączyć:

- Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - załącznik nr 1

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

- Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, realizacji przynajmniej 1 roboty polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego o wartości min 40.000,00 zł  brutto (załączenie dowodów, że robota ta została wykonana należycie).

Wójt
/-/

Ewa Korczak

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy.................................................................................................................

Adres wykonawcy.................................................................................................................

NIP ...............................................................................................................................

Regon............................................................................................................................

Nr rachunku bankowego...............................................................................................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów…………………………………….

tel………………………………………….. e-mail………………………………………….

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.:

„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno”

Za cenę ofertową netto  ……………….....zł

(słownie ……………………………………………………………………...........................)

Za cenę ofertową brutto ………………....zł

(słownie

………………………………………………………………….....................……..)

Termin realizacji:

- Do 27.12.2017r.

Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina  Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

tel.  94  316 01 20 / faks 94 316 14 91

Ponadto:

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na określonych przez Zamawiającego warunkach.

- Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem wszelkie informacje  konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;

- Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………..                        ………………………………..

Miejscowość i data                         podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

Załącznik Nr 2

………………………………                                              ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)                                                     (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA;

Składając ofertę na:

„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno”

.

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

………………………………………………
        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik Nr 3

………………………………  			                  ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)					(miejscowość, data)

WYKAZ ROBÓT

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano roboty. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub wykonywane były (są) należycie.

…………………………………………       
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik Nr 4

UMOWA nr RIG – …………/2017  - PROJEKT

W dniu …………. 2017r. w  Świeszynie  pomiędzy:

Gminą Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71,

REGON: 330920707,NIP: 499-05-21-087,
reprezentowaną przez:

Ewę Korczak – Wójta Gminy Świeszyno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Remigiusza Szymańskiego

zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………, NIP:……………………., REGON:………………………..

reprezentowany przez:

……………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy Świeszyno, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno”

- Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji oświetlenia dróg na terenie Gminy Świeszyno.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w zapytaniu ofertowym wraz z jej zmianami wynikającymi z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku postępowania, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz ofertą z dnia …data…, stanowiącymi łącznie treść załączników do niniejszej umowy.

- Przedmiot zamówienia określony niniejszą umową zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

CZAS TRWANIA UMOWY

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2017 r.

- Należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przeprowadzi przewidziane przepisami prawa próby i sprawdzenia techniczne dotyczące przedmiotu umowy.

- Odbiorem końcowym objęty jest cały zakres rzeczowy robót objęty przedmiotem umowy w § 1. Odbiór końcowy robót polegać będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót.

- Wykonawca dostarczy w dniu odbioru końcowego, dokumentację powykonawczą zawierającą min. oświadczenie kierownika robót 
o zakończeniu, dokumentację geodezyjną powykonawczą, protokoły odbiorów, pomiarów i prób, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty. Dokumentacja winna być dostarczona w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 1 egz. wersja elektroniczna (płyta CD).Forma i treść w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nadających się do usunięcia Zamawiający przerywa czynność odbioru i wyznacza termin usunięcia wad.

Po ich usunięciu  następuje odbiór przedmiotu umowy. Termin do usunięcia wad i usterek nie przedłuża terminu wykonania umowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia lub nie usuniętych po wezwaniu Zamawiający może stosownie do swego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę,

- żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady znacznie utrudniają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- żądać wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji,

- odstąpić od umowy.

- obciążyć Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także termin ich usunięcia.

- Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokólarnego usunięcia tych wad.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej - protokołu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

- W przypadku nie ujawnienia się wad lub braków w trakcie czynności odbiorowych za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamówienia uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, a w innym przypadku datę zakończenia czynności odbiorowych.

W przypadku nie wykonania w terminie umownym obowiązków określonych w umowie Zamawiający ma prawo naliczyć kary zgodnie z § 5 i dodatkowo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez udzielania Wykonawcy dodatkowego terminu (wykonanie zastępcze).

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Świadczenie wymienionych usług Wykonawca przyjmuje jako profesjonalista i przyjmuje odpowiedzialność za szkody Wykonawcy spowodowane wyłącznie lub pośrednio wskutek nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadzie ryzyka.

- Do obowiązków Wykonawcy należy

- wykonywanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 
z wymogami powszechnie obowiązującego prawa oraz wytycznymi Zamawiającego;

- zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z prawidłowym wykonaniem zlecenia;

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, a także niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 
z wykonywanymi czynnościami, jak i z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy;

- Koszty materiałów niezbędnych do wykonywania umowy oraz koszty dojazdów ponosi  Wykonawca;

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - Przekazanie niezbędnych danych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym m.in. dokumentacji projektowej.

    - Odbiór przedmiotu umowy;

    - Terminowe uregulowanie płatności.

§ 4

WYNAGRODZENIE

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgodnie z ofertą z dnia ………………………... w kwocie: …………………..(słownie:…)

      - Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje: robociznę, materiały, usługi i sprzęt użyte przez Wykonawcę do wykonania całego zakresu rzeczowego robót określonego w § 1 oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją robót określonych niniejszą umową.

      - Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy będzie dokonana na podstawie faktury w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego, pod warunkiem dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

      - Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres 
36 m-cy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zapewnia:

- bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją,

- czas naprawy zgłoszonych wad nie dłuższy niż 7 dni,

- czas reakcji na zgłoszenie nie dłużej niż 24 godziny z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

- Reklamacje składane będą na piśmie i przekazywane poprzez fax., lub drogą 
e-mailową.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie lub nabyć towar wolny od wad od innych osób na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 45 dni od daty jej ujawnienia.

- Roszczenia z rękojmi Zamawiający zgłasza Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykrycia wady.

- Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy jeżeli wykaże, że uszkodzenia te powstały z powodu niewłaściwej obsługi lub niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego w tym uszkodzeń mechanicznych.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu nie wyłącza możliwości stosowania uprawnień z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia przez Wykonawcę cesji części wierzytelności tytułem wynagrodzenia należnej mu od Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną lub zgłoszoną umowę, do wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Ustanowienie cesji może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 5

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

1) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego,

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w wykonaniu umowy  lub jej części przez Wykonawcę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

3) w wysokości 500 zł w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,

4) w wysokości 500 zł w każdym przypadku nie dokonania naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia konieczności naprawy przez Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności naliczone zostaną odsetki ustawowe.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie 
w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy 
w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

- Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

§ 6

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni.

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy i nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy nienależycie i niezgodnie z umową.

- Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości równej wartości zrealizowanego zgodnie z umową przedmiotu umowy po potrąceniu naliczonych kar umownych.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może zlecić, niezależnie od treści oferty, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że dochowa trybu określonego niniejszą umową, a podwykonawcy posiadają kwalifikacje do ich wykonania i na warunkach określonych tą umową.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz

z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją 
i rękojmią oraz określać wynagrodzenie podwykonawcy mieszczące się 
w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych umowach klauzul zabezpieczających realizację wykonania umowy, co najmniej w takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający żąda podpisania przez Wykonawcę, podwykonawcę i Zamawiającego umowy przelewu wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na podwykonawcę o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w części odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy ustalonemu w umowie, o której mowa w ust. 3, na wypadek powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie art. 6471 § 5 Kc.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy w trybie art. 6471 § 2 Kc.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Sprzeciw Zmawiającego oznacza nie przyjęcie odpowiedzialności wobec podwykonawcy w trybie art. 6471 Kc.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, z którymi zawarł umowę.

- Po złożeniu faktury Zamawiającemu, Wykonawca wyszczególni wartość prac dotyczącą podwykonawców. Płatność należności na konto podwykonawcy Wykonawca powinien udokumentować Zamawiającemu przy składaniu następnej faktury wraz z oświadczeniem podwykonawców, że powyższa kwota wyczerpuje w całości ich roszczenia z tytułu wykonania danych robót.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci z wynagrodzenia Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłacone podwykonawcy wynagrodzenie pomniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 8

ZMIANY UMOWY

            - Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany zakresu  umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT;

- konieczności zmiany terminu realizacji w związku z niewywiązaniem się z  terminu zawartego w umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy.

- zmiany parametrów przedmiotu zamówienia ze względu na nowe okoliczności, które zaistniały podczas wykonywania umowy, a zmiany te są niezbędne do poprawnego funkcjonowania przedmiotu zamówienia,

            - Przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Strony wyłączają możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2 Kc.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące powstać wskutek zaniechania. Pisma doręczone na ostatni ze znanych adresów stron uznaje się za skutecznie doręczone.

- Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

…………………………………………….               ………………………………………..

PRZY KONTRASYGNACIE

……………………………………………..